	
	В ООО «ЭнергоТранзит

________________________________

(наименование потребителя согласно договора)


                                               Заявка

На основании договора теплоснабжения № ________ прошу согласовать допуск на включение систем теплопотребления в отопительный период 2026-2027 гг. 

следующих объектов: _______________________________________________________________________

(наименование объектов согласно договора, адреса объектов)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

     Приложения:

1. Акт выполнения работ по подготовке к отопительному периоду (по объектам).
2. Распорядительный документ (приказ) руководителя или его заместителя о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации (ПТЭ ОТ ТУ).

3. Копия документа ответственного лица о прохождении проверки знаний ПТЭ ОТ ТУ в      Ростехнадзоре.   

	Ответственный:
	
	
	
	

	
	
	

	(должность)
	
	(Фамилия, Имя, Отчество – полностью)

	
	
	
	
	

	
	
	(Телефон)
	
	(Электронная почта)

	Руководитель:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	              (должность)
	
	МП         (подпись)
	
	(Ф.И.О)


УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________

Ф.И.О. руководителя организации

_____________________________

Подпись руководителя организации

 «_____»________________20____г.

АКТ 

Выполнения работ по подготовке к отопительному периоду 2026 - 2027 г.

 «Потребитель»________________________________________________________________________________

(согласно договору теплоснабжения)
Наименование объекта, адрес:___________________________________________________________________

(согласно договору теплоснабжения)
1.Испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления пробным давлением

_____ МПа (кгс/см²) в течение _______ мин. с наружным осмотром при давлении _______ МПа (кгс/см²)  

____________________«______»___________________20____г. Подпись_______________________________

(Выполнено, не выполнено)

2. Испытания на плотность и прочность системы ГВС пробным давлением ______ МПа (кгс/см²) в течение ____ мин. с наружным осмотром при давлении _____ МПа (кгс/см²)

____________________«______»___________________20____г. Подпись______________________________

3. Очистка фильтров, грязевиков ______________________________________________________________

                                                                                                                                                  (Выполнено, не выполнено)
 «_____»___________________20____г. Подпись___________________________________________________

4. Очистка гильз термометров от грязи, замена масла___________________________________________

                                                                                                                                                    (Выполнено, не выполнено)

«_____»___________________20____г. Подпись___________________________________________________

5. Ревизия ИТП_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                      (Выполнено, не выполнено)
«_____»___________________20____г. Подпись___________________________________________________

6. Герметизация ввода тепловой сети_____________________________________________________________

(Выполнено, не выполнено)
«______»___________________20____г. Подпись__________________________________________________

7. Ремонт изоляции трубопроводов_______________________________________________________________

                                                                                                         (Выполнено, не выполнено)

«______»___________________20____г. Подпись__________________________________________________

8. Замена сальниковых уплотнений и смазка насосных агрегатов ________________________________

                                                                                                                                                                                                     (Выполнено, не выполнено)

«______»___________________20____г. Подпись__________________________________________________

9. Промывка, очистка теплообменных аппаратов агрегатов _____________________________________

                                                                                                                                                                                                     (Выполнено, не выполнено)

«______»___________________20____г. Подпись__________________________________________________

Ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

____________________________________________________________________________________________                                      

ФИО                                            /                                Подпись

                                                       Наименование организации (ИП, ООО, АО…)

                                                                                  Приказ

От ________________________                                                                  №_____________

О назначении ответственного лица 

за безопасную эксплуатацию 

тепловых энергоустановок

        В соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок №511 от 14.05.2025г. Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением № 536 от 15.12.2020г. для непосредственного выполнения функций по организации, эксплуатации, поддержания в работоспособном состоянии теплопотребляющих установок, тепловых сетей и обеспечения их безопасной эксплуатации на объекте теплопотребления по адресу: 

_____________________________________________________________________________

Назначить: 

_____________________________________________________________________________

                                                                                                      (ФИО, должность)

Проверка знаний в комиссии Ростехнадзора проведена: _____________________________

                                                                                                      (число, месяц, год)

Копия удостоверения прилагается. 

Контроль за выполнением приказа оставляю за собой: 

____________________________________________________________________________

                                                                                                     (ФИО, должность)

С приказом ознакомлен: 

_____________________________________________________________________________

                                                                                                      (ФИО, должность)

